EXTRATO DE RESULTADO E CONTRATAÇÃO

# PROCESSO Nº 04016/2010 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2010

AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

O Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições,  torna público que o executivo municipal contratou as empresas abaixo para o processo supra citado,  atendendo a  Secretaria Municipal da Saúde.

RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA.

Rua General Frota, 2091

Bairro Centro

Taquara – RS

CEP 95.600 – 000

Fone: (51) 3542 3054, 3541 3165, 9981 0683

CNPJ 00.349.459/0001 – 03

| Nº DE ORDEM | ITEM/ PROCESSO | QTDE | DESCRIÇÕES: | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 02 | Gerador de energia trifásico PRAMAC, modelo S7500 MHEPI, à gasolina, com as seguintes especificações: - Detalhamento técnico - Potência máxima: 7.500 W - Potência nominal: 6.500 W - Rotação do motor: 3.600 RPM - Frequência: 60 Hz - Voltagem: 120/240 (Bivolt) - Motor - Marca Honda - Modelo GX 390 com 13 HP - Refrigerado a ar, monocilíndrico, 4 tempos e movido a gasolina, c/partida elétrica, cilindrada (cm³) 389. - Alternador - Marca Mecc Alte, sem escovas, auto excitado, dois pólos, monofásico e isolamento classe H. - Montagem - Acoplamento direto entre motor e alternador através de eixo cônico formando um monobloco, que é montado sobre chassi de aço tubular com anti vibradores e tanque de combustível de 30 litros, com autonomia aproximada de 12 horas em 75% da carga. - Proteções - Possui sistema de sensor baixo nível de óleo, para que possa evitar do motor fundir. - Quadro de distribuição - Composto por duas tomadas em 220V monofásicas e duas em 120v monofásicas, todas protegidas por disjuntores térmicos, contendo um voltímetro e um horímetro - Dimensões C x L x A: 830 mm x 590 mm x 700 mm - Peso: 94 kg - Garantia de 01 ano.. | 7.990,00 | 15.980,00 |

FLÁVIO FG COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP

Rua Galeão Coutinho, 251

Vila Marina

São Paulo – SP

CEP 02.967 – 150

Fone: (11) 3322 0556, 3322 0559

CNPJ n.º 09.057.675/0001 – 41

| Nº DE ORDEM | ITEM/ PROCESSO | QTDE: | DESCRIÇÕES: | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | Grupo de geradores de energia monofásico,TOYAMA, modelo CXE TD 6.000, sem escovas, à óleo diesel com as seguintes especificações: - Equipado com motor de 10HP, série FA partida manual e partida elétrica, monofásico, potência máxima de 6,0 KVA e potência nominal de 5,5 KVA, bivolt, equipado com tanque de 15 litros que proporciona aproximadamente 12 horas de autonomia. - Tipo/modelo: refrigerado a ar, monocilíndrico 4 tempos? TD 100FAGE - Cilindro: diâmetro x curso – 86 x 72 mm - Cilindrada: 418cc - Potência nominal: 9/3600 hp/RPM - Taxa de compressão: 23:1 - Capacidade de óleo do Carter: 1,65 l - Capacidade do tanque de combustível: 15 litros - Autonomia na potência nominal: 12 horas - Consumo máximo de combustível: 2,1 l/h - Partida sistema de ignição: manual retrátil/elétrica - Nível de ruídos 7 m de distância:85 DB - Tipo/fases: monofásico – brushless monofásico - Tensão de saídas: 110 e 220 volts - Regulador de voltagem: AVR - Frequência 60 hertz - Potência máxima AC: 6.000 watts - Potência nominal AC: 5.500 watts - Corrente por fase: 18 ampere - Tomada trifásia - Voltímetro - Rotação nominal: 3.600 rpm - Dimensões 770 x 510 x 670 mm - Peso bruto: 113 kg - Peso líquido: 103 kg - Com rodas e alerta de nível de óleo - Garantia:12 meses | 3.850,00 | 11.550,00 |

Sant’Ana do Livramento, 05 de julho de 2010.

Rosemery Dias G. da Silva

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos